温州市第七人民医院

比选采购文件

项目名称：医疗设备精细化管理系统

采购单位：温州市第七人民医院

一、招标内容

（一）招标单位：温州市第七人民医院

（二）项目名称：医疗设备精细化管理系统

（三）预算金额：95000元

（四）采购数量：1套

二、采购要求

| 序号 | 功能名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备采购 | 满足医疗设备从计划到报废的管理要求,系统实现本地化 |
| 1.1 | 设备年度采购计划申报 | #### 医疗设备计划申报提交：临床科室负责人可通过平台提交年度采购计划，软件平台可提供标准模板。手机端和PC端同时实现，提交可实现提示必填项目，可暂存计划进行再次编辑填写；可随时查看审批进度。年度计划申报时间可管控。 |
| 1.2 | 设备年度计划审批 | #### 1、计划初审：可根据计划提交进行多审批路径设定，按相应的审批路径进行初审。可根据设备审批过程的特殊情况进行专业性的加人审批。 #### 2、医管会投票审核：审核过后会开启投票管理，实现了手机端现场签到和投票，大屏清晰展示设备相关信息，投票完成后，可多条件生成投票和计划相关不同报表，满足不同需求； #### 3、审批信息手机端实时推送。 |
| 1.3 | 设备年度计划执行 | #### 1、计划分配：可实现分配采购人员、到货收获人员、安装验收人员 #### 2、计划执行：计划审批完成后，可以推送指定相关设备供应商直接设备的三证，参数等供院方选择评估，所有资料可随时调取和查询。 #### 3、可直接上传相关需招标参数在线审批，并保留审批结果和数据。 #### 4、验收审核可联动资产信息和年度计划单号。 |
| 1.4 | 设备临时采购 | #### 符合医院日常医疗设备采购的申请和审批，同时具备手机端和电脑端申请和审批的功能。 |
| 1.5 | 报废处置管理 | #### 设备资产报废管理：使用科室负责人等人账号登录手机企业微信或钉钉，使用报废管理功能对设备扫码进行报废，保证报废资产的准确性，后由工程师等人进行审批，审批成功，设备会进入待报废状态，最后对设备进行资产处置，处置过后，设备状态改为已报废。 |
| 1.6 | 文件管理功能 | #### 文件管理：实现对固定资产证件审核，证件提醒，文件批量管理，档案管理，以及高拍仪智能上传。 |
| 1.7* | 医疗设备信息化管理 | #### 1、可实现医疗设备、医疗低值设备、特种设备、租赁设备、试用设备的管理，清晰区分节点管理，实现查询统计，已经相关管理需求。 #### 2、系统提供医疗设备管理相关的制度模版 |
| 2 | 设备科使用管理功能 | #### 包含：医疗设备条码语音图像报修功能、医疗设备预防性维护（PM）及巡检功能医疗设备性能检测功能、医疗设备计量管理功能、医疗设备PDCA及应急预案管理、 |
| 2.1 | 医疗设备条码语音图像报修功能 | #### 1、报修：临床科室使用手机企业微信或钉钉，进入报修功能，扫描设备二维码，语音输入故障现象，也可将故障拍照上传，点击确认键后，完成报修功能。 #### 2、维修接单：责任工程师会在第一时间收到科室报修，工程师可在手机企业微信或钉钉上完成接单、转单、外修等功能，同时如果预估会产生较大额维修费用时，可发起维修费用申请； #### 3、费用审批：相关管理人员如临床科主任、设备科科长、分管院长将在第一时间接收到申请信息，并可在手机微信公众号或钉钉上完成审批与否的功能。 #### 4、维修进度更新：工程师在整个维修过程中可实时更新该设备维修进展的最新状态，包括等待原因、预计完成时间等，并可与临床、经甲方认证的第三方服务商实时联动 #### 5、重要设备出现故障，系统可根据预先设置，还将自动推送信息到相关人员，以甲方工作安排。 |
| 2.2 | 电子签收 | #### 设备送修设备科签收，完修后临床的取件签收，均可通过扫码完成。 |
| 2．3 | 医疗设备预防性维护（PM）及巡检功能 | #### 预防性维护功能：系统将依据预先设置维护周期，上次维护的时间，自定义提前提醒时间，弹出提示框提示相关工程师进行设备维护。系统提供标准PM模版供参考使用，也可根据自己情况进行自定义。 #### 巡检功能：PC端进行巡检自定义设定周期，提醒时间，手机端完成单台或者科室两种方式的巡检。 |
| 2.4 | 医疗设备性能检测功能 | #### 医疗设备性能检测功能：提供标准的基本检测项模版，院方根据个性化需求增减检测项目；可选择提供有资质的第三方设备性能检测，数据智能归档，大量减轻设备科工作量，保障设备检测的合法性和安全性。 |
| 2.5 | 医疗设备计量管理功能 | #### 医疗设备计量管理功能：提供所有计量设备的信息化智能化管理，年度计量计划一目了然，计量报告智能保存，随时调阅，满足计量部门检查需求。 |
| 2.6 | 医疗设备PDCA及应急预案管理 | #### 医疗设备PDCA:满足甲方对医疗设备进行PDCA时，智能调取该类设备的所有历史维修，PM检测，巡检记录等数据，完成有实际意义的可持续改进，有效的减少医疗设备的故障率。 #### 应急预案管理：提供智能和规范化应急预案模版，满足甲方各个科室部门应急预案需求。 |
| 2.7 | 保修管理 | #### 能实现在线维护所有设备的保修管理，并实时提醒在报维修过程，能随时查询保修相关信息，并可上传相关保修维保记录。 |
| 2.8 | 培训管理 | #### 医疗设备日常的培训文件和考试信息化要求 |
| 3 | 临床科室日常使用功能 | #### 满足临床日常对医疗设备的日常管理需求 |
| 3.1 | 临床设备报修功能 | #### 满足临床日常使用过程出现故障时可对设备进行扫码报修功能或直接故障报修，报修可实现语音、文字或图片形式；报修后临床报修人员可实时查询维修进度，产生相应费用时可直接实现在线审批。对于每次维修结果临床可进行客观评价。 |
| 3.2 | 临床自检清点 | #### 设备自检清点管理：可登录手机微信公众号账号，使用自检清点功能，对设备进行自检清点，系统可自定义各种不同设备的自检模版并关联实际自检操作人员，系统每天通过微信提醒操作人员进行自检，所有相应自检报告可汇总并打印。 |
| 3.3 | 临床其他使用功能 | #### 1、设备调动借用管理：使用科室负责人等人账号登录手机微信公众号账号，使用调拨借用功能对设备进行扫码，提交过后可在PC端查阅调拨借用记录。 #### 2、设备共享：实现闲置设备的院内共享，增加设备的使用率。 #### 3、能对医疗设备的租赁和试用发起相应的申请。 #### 4、能随时查阅相关医疗设备信息包括操作手册。 |
| 4 | 供应商管理 | #### 供应商管理：甲方对第三方服务商进行添加，激活操作，激活后，会将账号密码自动发送到第三方服务商，让供应商联动为甲方提供相应服务，帮助医院实现对中标产品的详细信息维护，有医院进行审判。对实时联动医院相关设备的报修信息，并可实现在线报价和派工，协助医院高效完成工作。 |
| 5 | 统计管理 | #### 1、统计管理：实时手机端统计，维修统计管理，设备统计管理，人员管理统计，维修费用统计工作量统计，服务评价统计。 #### 2、大屏统计功能：可让甲方查看设备维修详情和工程师状态，可让甲方清楚查看全院设备数量,设备状态,维修状态。 |
| 6 | 日常维修工作展示 | #### 通过大屏日常维修任务分配，维修进展等功能 |
| 7 | 临床PDA功能需求 | #### 满足临床PDA操作需求 |
| 7.1 | 临床扫描报修／查看 | #### ★1、临床通过PDA扫描医疗设备上的二维码标识，识别资产信息进行报修，报修时可以使用文字或图片形式，报修后直接根据医院设定负责工程师派单。 #### ★2、当设备已报修时，扫码会显示报修详情和相关进度。 |
| 7.2 | 故障报修 | #### ★当需报修的医疗设备无二维码标识时，进行故障报修由临床自己填写报修设备名称，设备类别进行报修，系统派单给相应负责工程师。 |
| 7.3 | 扫描清点 | #### ★临床通过PC端设定好需要清点的项目，临床通过现场使用PDA扫描设备条码，进行清点标识清点项目内设备的状态，有物无码，有码无物等，相应清点记录保存在现有医疗设备全生命周期管理平台PC端，供相关人员查阅或追溯。 |
| 7.4 | 使用记录 | #### 临床通过PDA扫描固定资产上的二维码标识，进行科室设备开启日常使用，开启时可直接设定使用时长自动结束，也可使用完成再次扫码手动结束使用并记录相应使用记录。相应使用记录保存在现有医疗设备全生命周期管理平台PC端，供相关人员查阅或追溯。 |
| 7.5 | 自检记录 | #### 临床通过PC端设定好需要自检项目、周期和人员，临床通过现场使用PDA扫描设备条码，进行科室设备的日常自检工作，保障设备的正常运行。相应自检记录保存在现有医疗设备全生命周期管理平台PC端，供相关人员查阅或追溯。 |
| 7.6 | 调配管理 | #### 当科室设备不足以满足当前科室使用时，需要从其他科室进行借用时，可在PDA上进行查看其他科室空闲状态的设备，然后提交申请进行临时借用。 |
| 8 | 接口要求 | #### 1、接口要求 #### 1.1、需要与对接固定资产信息同步 #### 2、Pda需对接内容 #### 2.1.需要与临床护理系统做对接，对接PDA扫码内容的传递以及当前登陆账号的传递信息。 #### 3.此软件提供对接其他软件系统的改造，不包含医院其他系统对接此系统额外费用。 |

三、投标文件的组成

（一）投标报价单（附件一）

（二）法定代表人授权书

（三）企业法人有效营业执照复印件

（四）投标承诺函（附件二）

（五）采购要求响应表（附件三）

（六）投标人认为需要提供的其他技术资料

以上复印件均需加盖公章

四、评审方式

（一）技术分的评定（70分）（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）

| 序号 | 内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人情况 | 根据投标人知名度、企业情况等进行比较打分。 | 2分 |
|  |  | 提供项目相关医院设备全生命周期管理软件或医疗设备精细化管理系统著作权，提供一个得2分、最多得2分（注：需提供证书复印件，不提供不得分） | 2分 |
| 2 | 技术参数要求 | 根据投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况进行打分，满分33分，扣完为止，评分细则如下：每一项一般功能项无法满足的扣1分；每一项带★重点功能项无法满足的扣3分。（注：投标人须在《响应偏离表》中完整体现，每一项重点功能项均需提供系统截图，否则视为该功能无法满足） | 33分 |
| 3 | 系统接口要求 | 1.提供本软件与对接固定资产同步方案；0-3分 2.提供本系统与临床护理系统做对接，对接PDA扫码内容的传递以及当前登陆账号的传递信息方案。0-3分 | 6分 |
| 4 | 培训服务 | 针对本项目的培训计划安排合理以及培训方案完整等情况进行比较打分。 | 3分 |
| 5 | 总体投标方案 | 总体投标方案满足系统业务技术要求，根据科学性、可行性、合理性等情况进行比较打分。 | 6分 |
| 6 | 实施方案 | 有完整的项目实施计划、详细的工作内容安排及过程控制文件等情况进行比较打分。 | 6分 |
| 7 | 售后服务 | 针对本项目提供的售后服务质量保证措施、技术支持，其承诺、资料及证明材料完整、合理等情况进行比较打分。0-3分 投标人售后服务机构依照离用户距离，进行比较打分，提供营业执照或租房合同以及租房发票等证明文件。0-3分 | 6分 |
| 8 | 同类项目业绩 | 投标人2017年1月1日签署至今同类项目业绩每提供一个得1分，本项最高6分（提供合同复印件，加盖公章，不提供不得分）。 | 6分 |

（二）商务（报价）分的评定（30分）（权值30%）

满足招标文件要求且投标报价面值最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（投标人投标报价/评分基准价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）投标人所报总价不得超过预算金额，否则当无效标处理。

（三）综合得分（100分）（权值100%）

有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和，评标委员会根据综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分高的排序第一。

附件一：

投标报价单

项目名称：                             （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目内容 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 合计投标报价（大写） 元人民币 |  |  | （小写） |

说明： 投标报价是一次性报价包括所报产品本身价格、各项税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

投标商全称（公章）：

日期：

附件二：

投标承诺函

项目名称：

日期：

致：温州市第七人民医院

公司很荣幸能参与上述项目的投标。若我单位中标，在此作如下承诺：

1、我方已详细审核全部招标文件，承诺所选投标产品的技术配置及技术性能相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

2、若中标，我方将按照院方相关规定和要求签订合同，并且严格履行合同义务。

3、我方承认此承诺函是我方投标文件的组成部分。

投标商全称（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签名：

附件三：

采购要求响应表

项目名称：

| 序号 | 比选文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照比选文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：