温州市第七人民医院

招 标 文 件

项 目 编 号：WZLCZB（L）-2022-03067

项 目 名 称：2022年第一批医疗设备（1）

采 购 方 式：公开招标

评 审 方 式：线上电子招投标

招 标 人：温州市第七人民医院

招标代理机构：温州历程招标有限公司

二〇二二年三月

# 目    录

目    录	2

招 标 公 告	3

第一册	7

通  用  文  本	7

第一部分    投标人须知	8

前 附 表	8

一、 说   明	12

二、 招标文件	13

三、 投标文件的编制	13

四、 投标文件的递交	18

五、 开标和评标	18

六、 授予合同	22

第二部分    合同主要条款	24

第三部分    附件	24

附件一	31

报价文件	31

附件二	43

资格证明文件	43

附件三	48

商务技术文件	48

第二册	78

专 用 文 本	78

第四部分   项目技术规范和服务要求	79

第五部分   评标原则及方法	95

一、总 则	95

二、评标组织	95

三、评标程序	95

四、评标办法	95

五、评分细则	95

六、定标办法	99

七、投标人义务	99

# 招 标 公 告

项目概况

温州市第七人民医院2022年第一批医疗设备（1）项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于2022年04月01日  09：30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZLCZB（L）-2022-03067

项目名称：2022年第一批医疗设备（1）

项目内容：标段一：心电图机4套

标段二：心电监护仪一1套、心电监护仪二2套

标段三：转运呼吸机1套

标段四：心脏复苏机1套

标段五：移动护理车4套，抢救车1台

采购需求：

| 标段号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 心电图机 | 4 | 套 | 8万 | 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求” | 不允许进口 |
| 二 | 心电监护仪一 | 1 | 套 | 2万 | 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求” | 不允许进口 |
|  | 心电监护仪二 | 2 | 套 | 10万 |  |  |
| 三 | 转运呼吸机 | 1 | 套 | 4万 | 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求” | 不允许进口 |
| 四 | 心脏复苏机 | 1 | 套 | 8万 | 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求” | 不允许进口 |
| 五 | 移动护理车 | 4 | 套 | 11.6万 | 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求” | 不允许进口 |
|  | 抢救车 | 1 | 台 | 2万 |  |  |

★如投标人报价超过预算金额按无效标处理。

（注：投标人可同时对以上所有标段所有项目内容进行投标，也可对其中一个标段所有项目内容进行投标，但不允许将一个标段中项目内容拆分投标，否则其投标文件不予接受。）

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、投标供应商特定资格条件：

（1）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

（2）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

（3）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

（4）未被“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效；

（6）不允许联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年03月11日 至 2022年04月01日，每天上午08：30至11：30 ，下午 14：00至17：30（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

获取方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年04月01日  09：30  （北京时间）

投标地点（网址）：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

开标时间： 2022年04月01日  09：30

开标地点（网址）：温州市鹿城区学院中路229号南面楼五楼（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

五、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。（可以（邮寄形式，建议顺丰）在投标截止时间前递交，并需采购代理机构确认是否收到）

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取到招标文件之日（公告期限截止日之后获取到招标文件的，以公告期限截止日为准）起7个工作日内，且应当在投标截止时间之前以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

2、书面质疑受理地点：温州市鹿城区学院中路229号南面楼五楼

联系人：肖女士

3、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购代理机构名称：温州历程招标有限公司

联系人：郑永强、滕以利

联系电话：0577-89887255、13757727199

传真：0577-89887255

地址：温州市鹿城区学院中路229号南面楼五楼

2、招标人名称：温州市第七人民医院

联系人：诸先生

电话：0577-89870156

3、采购监督部门：温州市第七人民医院纪检监察室

电话：0577-56575113

温州市第七人民医院

温州历程招标有限公司

2022年3月

# 第一册

## 通  用  文  本

# 第一部分    投标人须知

## 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：2022年第一批医疗设备（1） 二、采购内容： 标段号; 项目内容; 数量; 单位; 预算金额; 简要技术要求、用途; 备注. 一; 心电图机; 4; 套; 8万; 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”; 不允许进口. 二; 心电监护仪一; 1; 套; 2万; 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”; 不允许进口. 心电监护仪二; 2; 套; 10万. 三; 转运呼吸机; 1; 套; 4万; 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”; 不允许进口. 四; 心脏复苏机; 1; 套; 8万; 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”; 不允许进口. 五; 移动护理车; 4; 套; 11.6万; 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”; 不允许进口. 抢救车; 1; 台; 2万. ★如投标人报价超过预算金额按无效标处理。 （注：投标人可同时对以上所有标段所有项目内容进行投标，也可对其中一个标段所有项目内容进行投标，但不允许将一个标段中项目内容拆分投标，否则其投标文件不予接受。） |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起120天。 |
| 3 | 投标保证金数额：无。 |
| 4 | 招标服务费：根据国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定按中标金额的1.5%计算后下浮25%收取，由各标段中标人在领取中标通知书时支付。 户 名：温州历程招标有限公司 账 号：33050162870409101001 开户行：中国建设银行温州黎明支行 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 8 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 9 | 投标文件份数： - “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 - “备份投标文件”：密封包装后投标截止时间前递交、一份 （若不提供备份文件，电子加密投标文件解密失败，投标人自行负责。） 可以（邮寄形式，建议顺丰）在投标截止时间前递交，并需采购代理机构确认是否收到。 邮寄地址：温州市鹿城区学院中路229号南面楼五楼。 |
| 10 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，（可以（邮寄形式，建议顺丰）在投标截止时间前递交，并需采购代理机构确认是否收到） b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期（邮寄）送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后在系统规定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 投标截止时间：2022年04月01日 09：30：00分整 |
| 13 | 投标地点：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 14 | 开标时间和地点：同投标截止时间， 地点：温州市鹿城区学院中路229号南面楼五楼（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 15 | 带“★”条款系指实质性要求条款。“▲”是关键技术参数及要求。 |
| 16 | 为优化政府采购金融服务，为投标人参与信用融资提供便利，中标投标人可通过“政府采购云平台金融服务中心”了解有关金融政采贷相关信息。详情请查看：https://jinrong.zcygov.cn/ |
| 17 | 潜在投标人需在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网投标人注册要求。 |
| 18 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算： 万元 （2）项目属性： （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业： （具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①②③）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 （比例）； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 （比例）分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予 （6%—10%）（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 （2%-3%）（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，磋商供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，磋商供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 19 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

### 一、 说   明

1、本次招标是参考《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2、定义

招标人：是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织

招标代理机构：受招标人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构；

投标人：是指参加本采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

原件备查：要求携带原件备查的，供应商应按要求携带备查，如评标委员会发现投标文件资料复印件存有瑕疵，致使内容模糊、关键信息难以辨认、材料真实性存疑等情形的，有权核对原件或评标委员会认为有必有核对原件，若供应商未能提交原件，将会导致评标委员会作出对 其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

带“★”条款系指实质性要求条款。“▲”是关键技术参数及要求。

3、投标人代表

3.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人或招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 二、 招标文件

1、招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2、招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使招标人或招标代理机构收到，招标人或招标代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果招标文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以招标人或招标代理机构解释为准。

3、招标文件的修改

3.1招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。招标文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2招标人、招标代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。招标文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

### 三、 投标文件的编制

1、投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

2、投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3、投标文件的构成：

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

3.1各标段投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件的有关资格证明文件。

包括：

（1）营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证）复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

（4）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）

（5）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（6）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（9）投标人不属于公益一类事业单位承诺函。

（10）未被“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单.

信用信息查询记录和证据以项目公告发出日期后的网页截图为准；

（11）采购活动确认声明书

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

3.2各标段投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函

（2）投标报价一览表

（3）投标分项报价表

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。（如有）

3.3各标段投标人的商务技术文件应包括以下内容：

①标段一、二、三、四

（1）法定代表人授权委托书

需提供法定代表人及授权委托人的身份证复印件加盖公章；

（2）投标人情况表

（3）廉政承诺书

（4）偏离表（商务、技术偏离）

（5）详细供货清单说明一览表

（6）备品、易损件、备件、专用工具清单

（7）投标设备配套的合理性

（8）投标设备技术指标的先进性

（9）投标机型的档次

（10）运行成本

（11）保修服务

（12）投标产品知名度、美誉度

（13）市场占有率

（14）制造商或代理商售后服务和维修能力

（15）投标人提供的超出招标文件与本项目相关的优惠条件

（16）环境标志产品、节能产品评审

资质文件（如有）、其他必要提供的资料

②标段五

（1）法定代表人授权委托书

需提供法定代表人及授权委托人的身份证复印件加盖公章；

（2）投标人情况表

（3）廉政承诺书

（4）偏离表（商务、技术偏离）

（5）详细供货清单说明一览表

（6）备品、易损件、备件、专用工具清单

（7）品牌知名度

（8）货物配置材质

（9）样品

（10）方案

（11）业绩

（12）售后服务能力及质保期

（13）环境标志产品、节能产品评审

资质文件（如有）、其他必要提供的资料

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

投标人可在投标文件中对采购货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使招标人满意，同时在技术偏离表中作出详细说明。

4、投标报价

4.1报价是指设备供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等直至达到使用要求及质量标准、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

4.2投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表内容填写价格，并由投标人代表签署。

4.3投标货币以人民币进行投标。

4.4招标人和招标代理机构不接受任何选择投标，对任何服务只允许一个价格。

4.5招标人和招标代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

4.7最低报价不能作为中标的保证。

5、投标有效期

5.1自开标之日起120天内投标应保持有效。

5.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人、招标代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

6、投标保证金

无。

7、投标文件编制

7.1本项目通过“政府采购云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2投标人应当按照本章节 “投标文件的构成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价。

7.3本文件《第三部分  附件》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第三部分  附件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

7.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行负责。

7.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.6投标人没有按照本章节 “投标文件的构成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

8、投标文件的签章

8.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

8.2《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标人公章。

8.3电子签章操作指南详见采购公告附件《投标人项目采购-电子招投标操作指南》。

9、投标文件的形式

9.1投标文件的形式：见《前附表》；

9.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

9.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

10、投标文件的份数

10.1投标文件的份数：见《前附表》。

### 四、 投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交见《前附表》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

### 五、 开标和评标

1、评标委员会

招标人和招标代理机构组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程的保密性

开标后直至向成交投标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3、开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时（在线）参加。

4、开标准备

4.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

4.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时（在线）参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

5、开标流程

5.1开标、评标

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规 定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

投标人不足3家的，不得开标。

（2）解密成功后，开启投标人的《报价文件》，投标人通过政采云系统对自己报价文件相关内容进行签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（3）开启《投标文件》，进入资格审查；合格投标人不足3家的，不得评标。

备注：开标大会的结束后，招标人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，合格投标人不足3家的，不得评标。

没有满足招标文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）对通过资格审查、符合性审查的合格投标人进行商务技术部分的评审。

（6）评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）评审结束后，公布中标（成交）候选投标人名单及招标人最终确定中标或成交投标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

6、投标人资格审查

6.1开标大会结束后，招标人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。招标人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，招标人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

6.2投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，招标人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

7、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2） 不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3） 明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（4） “★”标记条款负偏离或不响应的；

（5） 投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（6） 投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（7） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8） 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9） 仅提交“备份投标文件”的；

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

10、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）系统上传的投标文件中开标一览表（报价表）（加盖公章）内容与投标文件中相应内容不一致的，以系统上传的投标文件中开标一览表（报价表）（加盖公章）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本小节第12条第12.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11、标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

12、投标文件的澄清

12.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或补正时间按系统规定时间。

12.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

12.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标将被拒绝。

13、评审结果的修改

13.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

13.2书面评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

14、确定中标候选人

14.1由评标委员会确定中标候选人。

14.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即商务技术分与报价得分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向招标人推荐。

15、确定成交投标人

15.1招标人按照书面评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定成交投标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选投标人顺序直接确定成交投标人。中标候选人并列的，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

15.2如成交投标人放弃中标；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视情况直接确定排名第二的候选人为成交投标人或重新组织招标。

16、起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

17、成交投标人确定后，招标人将在政府指定媒体公告中标结果，招标人向成交投标人发出中标通知书。

18、招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

19、评标细则详见“评标原则及方法”。

### 六、 授予合同

1、中标通知书

1.1成交投标人确定后，招标人将向成交投标人发出中标通知书。

1.2中标通知书是合同的一个组成部分,对招标人和成交投标人均具有同等法律效力。

2、授标时更改采购货物数量的权力

2.1招标人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

3、签订合同

3.1成交投标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

3.2在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求成交投标人对报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交投标人无合理理由拒绝调整，其中投标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3招标文件、成交投标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

成交投标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

4、质疑与投诉

4.1投标人认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。

4.2招标人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

4.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

4.4采购监督部门：温州市第七人民医院纪检监察室

电话：0577-88306677

# 第二部分    合同主要条款

合同

买方：温州市第七人民医院

卖方：

根据        招标结果（项目名称：    采购编号：     标段），就买方向卖方采购的货物及服务内容达成以下合同细则：

一、货物、服务内容（详细配置见附件）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 制造商 | 单价 （人民币元） | 数量 | 金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额

货到温州市第七人民医院价（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费）（大写）：人民币元整（¥元）。

三、保修期及售后服务

1、设备保修期自货物验收合格、完成培训考核后起，整套系统全免费现场保修年。

2、售后服务具体条款见附件。

四、合同签订日期：   年  月  日。

五、本合同一式三份，买方执两份，卖方执一份，具有同等法律效力。

六、合同附件是本合同不可分割的组成部分，如与合同正文有抵触的，以合同正文为准。

附件1：合同通用条款；

附件2: 售后服务承诺书；

附件3：设备配置清单；

附件4：备品备件价格清单。

| 买方： （公章） | 卖方： （公章） |
| --- | --- |
| 签字代表人签字： | 签字代表人签字： |

附件1

合同通用条款

买方：温州市第七人民医院

卖方：

根据采购结果，买卖双方达成以下合同细则：

一、付款方式

合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的40%；货物全部到货安装、调试完毕后，经验收合格后  个月内，采购人向中标供应商支付至合同价款的100%。

二、到货期及到货地点

1、等待院方通知；  到货地点: 温州市第七人民医院。

三、安装调试

1、安装地点：温州市第七人民医院。

2、卖方须对买方现场进行查勘，在合同签订后书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。

3、安装完成时间：卖方在货物到货后3个工作日内完成安装调试，并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。

4、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5、安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。

四、验收

1、卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的。

2、如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。

3、货物应符合国家相关标准、投标文件的性能指标及功能要求，并根据合同条款逐项验收。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。

4、验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。货物安装完毕试运行正常10个工作日，正常的1周内双方签订验收报告。

5、验收时间：货物到齐，机器工作正常后三个月内。

6、验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担，含在合同总价中。

7、验收所需资料：操作培训签字，维修培训签字，定期维护保养流程，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，保养模板，全套维修说明书及电子版（扫描件有效）。

五、培训考核

1、操作应用培训：卖方负责在医院现场提供操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供培训记录。所有培训费用已含入总价中。

2、维修培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握日常设备故障的排除及设备维护技能。所有培训费用已含入总价中。

3、培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。

六、技术资料及服务

1、卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

2、卖方提供设备操作说明书及维保说明书各2份。

3、卖方提供设备操作规程，放置于设备操作现场。

七、知识产权

卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。设备所含的软件买方具有永久使用权。

八、产权担保

卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、转包或分包

本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应。

十、合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。

十一、违约责任

1、由于卖方及其关联公司（单位）原因导致未按期到货，则视作违约，卖方须支付买方违约款，违约金为合同总价的5%；且买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，并承担由此产生的买方的所有损失。

2、在货物到货后10个工作日内，设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，卖方赔偿给买方合同总金额的0.5%。当累计赔偿金额到合同总价的5%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，并承担由此产生的买方的所有损失。

十二、其他约定

合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

十三、法律适用及争议解决

本合同的一切事项适用中华人民共和国合同法，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向买方当地法院诉讼解决。

十四、合同签订地：温州市第七人民医院。

附件2

售后服务承诺书

温州市第七人民医院：

就贵方项目（采购编号：）的售后服务，我方做出以下承诺。承诺自项目中标通知发出之日起生效。

一、设备保修期自设备验收合格、完成培训考核后算起，整套系统全免费现场保修年。

1、设备保修期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。

2、设备保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换全新未使用过的维修配件（下称“零配件”），所有费用由承诺人承担。保修期内，每年应提供不少于2次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。

3、保修期内停机日不能超过12个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。

二、保修期后，在设备整个使用期内，承诺人应确保设备的正常使用。

1、在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

2、零配件在该设备停产后保证8年的供应，零配件须符合或优于设备技术要求（含技术指标、功能、计量标准、安全性和保修期等）。

3、设备维修所需的所有零配件及材料如下表。在设备使用过程，如需更换零配件，按不高于下表的价格执行。下表如有漏项，承诺人自愿承担漏项零配件的所有费用（低价值零配件除外，但低价值零配件单价累计总金额不高于1000元人民币）。 序号; 备件号; 零配件英文名称; 零配件中文名称; 单价（人民币）. 1. 4、零配件保修期不小于_年。零配件在保修期内发生故障的，须免费（含人工、差旅和技术服务等所有费用）更换，零配件保修期自更换验收之日起延长1年。 5、单次故障维修服务费用（除维修配件外，含技术服务、人工、差旅等所有费用）不超过3000元人民币。 6、单次故障修复时间不长于5个工作日。否则须在5个工作日之内提供功能完整、性能合格的备用设备。

7、承诺方须无偿、实时提供设备设置、调试所需密码及权限。 8、由于硬盘损坏导致的系统、控制及应用软件的安装、调试、恢复服务由承诺人免费提供，硬盘价格不高于市场同类产品价格。 9、每次完成设备维修或保养后，须提供维修及保养的验收报告。 10、维修服务费和零配件费用在设备维修验收合格后，且在提供发票后30天内一次性支付。

三、提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

四、每次维修前保证将买方存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守用买方机房管理制度。

五、违约责任：由于承诺人或其关联公司违约，造成买方损失的，由承诺人承担全部损失。

六、承诺人：本售后服务承诺书须由投标人、制造商国内售后服务商逐条响应承诺，并由投标人、国内售后服务商分别加盖公章。

投标人：

（签字盖章）

制造商授权售后服务商：

（签字盖章）

附件3：设备配置清单；

附件4：备品备件价格清单。

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同（样本）

甲方（医疗卫生机构）：

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：             法定代表人（负责人）：

经办人签名：                      经办人签名：

年   月   日                       年   月  日

# 第三部分    附件

## 附件一

报价文件

#### 1、投标响应函

致：温州市第七人民医院

根据贵方为        项目（招标编号：             、标段     ）的投标邀请，我方    　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

（1）资格文件

（2）报价文件；

（3）商务技术文件；

（4）编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

（5）按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

（6）保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（7）保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，在领取中标通知书时向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第（1）至（5）项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人（盖 章）：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：

日    期：        年    月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

#### 2、投标报价一览表

项目名称：                                                项目编号：

| 标段号 | 项目内容 | 投标报价 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 心电图机4套 | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

说明  1、此栏综合报价应与附件一中“3、投标分项报价表”中的总计价相一致。

2、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件

★3、投标人必须对本标段每项项目内容进行报价，且报价不得超过项目内容的预算金额，否则按无效标处理

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 投标报价一览表

项目名称：                                                项目编号：

| 标段号 | 项目内容 | 投标报价 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 心电监护仪一1套 | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |
|  | 心电监护仪二2套 | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |
| 综合报价 （合计报价） |  | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

说明  1、此栏综合报价应与附件一中“3、投标分项报价表”中的总计价相一致。

2、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件

★3、投标人必须对本标段每项项目内容进行报价，且报价不得超过项目内容的预算金额，否则按无效标处理

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 投标报价一览表

项目名称：                                                项目编号：

| 标段号 | 项目内容 | 投标报价 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 转运呼吸机1套 | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

说明  1、此栏综合报价应与附件一中“3、投标分项报价表”中的总计价相一致。

2、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件

★3、投标人必须对本标段每项项目内容进行报价，且报价不得超过项目内容的预算金额，否则按无效标处理

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 投标报价一览表

项目名称：                                                项目编号：

| 标段号 | 项目内容 | 投标报价 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 心脏复苏机1套 | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

说明  1、此栏综合报价应与附件一中“3、投标分项报价表”中的总计价相一致。

2、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件

★3、投标人必须对本标段每项项目内容进行报价，且报价不得超过项目内容的预算金额，否则按无效标处理

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 投标报价一览表

项目名称：                                                项目编号：

| 标段号 | 项目内容 | 投标报价 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 移动护理车4套 | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |
|  | 抢救车1台 | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |
| 综合报价 （合计报价） |  | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

说明  1、此栏综合报价应与附件一中“3、投标分项报价表”中的总计价相一致。

2、不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件

★3、投标人必须对本标段每项项目内容进行报价，且报价不得超过项目内容的预算金额，否则按无效标处理

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 3、投标分项报价表

（标段    ）

项目名称：                                         项目编号：

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表总计价应与附件一中“2、投标报价一览表”中综合报价相一致。

2、不提供详细投标分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 4、监狱企业的相关证明材料

需提供相关证明材料，未提供证明材料或不能清楚辨析是监狱企业的按非监狱企业处理，所提供的证明材料应为最新的最近的。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（招标项目名称：         ）（招标编号：         ）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日期：    年    月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

#### 5、中小企业的相关证明材料

【非小型、微型企业不用提供】

根据相关政策的规定，对投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

①投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。

②投标文件中必须提供《中小企业声明函》。

《中小企业声明函（货物）》

【不属于中小企业单位的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于           行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

《中小企业声明函（工程、服务）》

【不属于中小企业单位的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于                行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于                行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

#### 6、残疾人福利性单位的相关证明材料

需提供相关证明材料，未提供证明材料或不能清楚辨析是残疾人福利性单位的按非残疾人福利性单位处理，所提供的证明材料应为最新的最近的。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（招标人名称）单位的（招标项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月  日

## 附件二

### 资格证明文件

#### 1、有效营业执照（复印件盖单位公章）

#### 2、投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

#### 3、提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

#### 4、货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）

#### 5、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

温州市第七人民医院、温州历程招标有限公司：

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

#### 6、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

温州市第七人民医院、温州历程招标有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

#### 7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

温州市第七人民医院、温州历程招标有限公司：

我方 （投标人）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

#### 8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

温州市第七人民医院、温州历程招标有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加温州市第七人民医院项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

#### 9、投标人不属于公益一类事业单位承诺函；

温州市第七人民医院、温州历程招标有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，可承接温州市第七人民医院项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

#### 10、投标人信用查询

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标做无效投标处理。

#### 11、采购活动现场确认声明书

温州历程招标有限公司：

本人经由               （供应商名称）负责人        （姓名）合法授权参加             （编号：                  ）标段       采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

（一）本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系

B.行政隶属关系

C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

（二）现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

- A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

- B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

- C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

- D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

- E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

- F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

- H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

（三）现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律

（四）我发现                  与                  （供应商名称）之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

供应商代表签名：

日期：2022年    月    日

## 附件三

### 商务技术文件

#### 标段一、二、三、四

#### 1、法定代表人授权书

温州市第七人民医院：

（投标人全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称：          、编号：            、标段           ）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码：

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

#### 2、投标人情况表

（标段      ）

项目名称：                                             项目编号：

| 单位名称（盖章） |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金 来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金 性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

#### 3、廉政承诺书

温州市第七人民医院、温州历程招标有限公司：

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作如下承诺：

一、不与采购人、采购代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

二、不向采购人、采购代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

三、不向监管人员请客、送礼及组织其他有可能影响客观公正监管的活动。

四、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

五、不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

如违反上述承诺，你方有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的履约资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你方进行政府采购或其他经营活动，并通报监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。由此引起的相应损失均由我单位承担。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 4、偏离表（商务、技术偏离）

（标段      ）

（设备技术规格及配置应对于招标文件中“设备技术规格及配置”要求，逐项自行编制偏离情况）

项目名称：                                          项目编号：

| 序 号 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 （偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

#### 5、详细供货清单说明一览表

（标段      ）

项目名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 设备名称/型号 | 规格及技术参数 | 原产地 （生产厂家/品牌） | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 6、备品、易损件、备件、专用工具清单

（标段      ）

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：  1、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

2、如果无此内容，投标时需说明。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

#### 7、投标设备配套的合理性

（标段      ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 8、投标设备技术指标的先进性

（标段      ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 9、投标机型的档次

（标段      ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 10、运行成本

（标段      ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 11、保修服务

（标段      ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 12、投标产品知名度、美誉度

（标段      ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 13、市场占有率

（标段      ）

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期

#### 14、制造商或代理商在华东地区的售后服务和维修能力

（标段      ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 15、投标人提供的超出招标文件与本项目相关的优惠条件

（标段      ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 16、环境标志产品、节能产品

（标段      ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 标段五

#### 1、法定代表人授权书

温州市第七人民医院：

（投标人全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称：          、编号：            、标段   五    ）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码：

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

#### 2、投标人情况表

项目名称：                                             项目编号：

| 单位名称（盖章） |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金 来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金 性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

#### 3、廉政承诺书

温州市第七人民医院、温州历程招标有限公司：

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作如下承诺：

一、不与采购人、采购代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格。

二、不向采购人、采购代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

三、不向监管人员请客、送礼及组织其他有可能影响客观公正监管的活动。

四、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

五、不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

如违反上述承诺，你方有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的履约资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你方进行政府采购或其他经营活动，并通报监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。由此引起的相应损失均由我单位承担。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 4、偏离表（商务、技术偏离）

（标段 五 ）

（设备技术规格及配置应对于招标文件中“设备技术规格及配置”要求，逐项自行编制偏离情况）

项目名称：                                          项目编号：

| 序 号 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 （偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

#### 5、详细供货清单说明一览表

（标段 五 ）

项目名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 设备名称/型号 | 规格及技术参数 | 原产地 （生产厂家/品牌） | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 6、备品、易损件、备件、专用工具清单

（标段 五 ）

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：  1、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

2、如果无此内容，投标时需说明。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

#### 7、品牌知名度

（标段 五 ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 8、货物配置材质

（标段 五 ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 9、样品

（标段 五 ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 10、方案

（标段 五 ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 11、业绩

（标段 五 ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

#### 12、售后服务能力及质保期

（标段 五 ）

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期

#### 13、环境标志产品、节能产品评审

（标段 五 ）

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

# 第二册

## 专 用 文 本

# 第四部分   项目技术规范和服务要求

## 标段一：心电图机4套

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心电图机 | 4 | 套 | 8万 | 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求” | 不允许进口 |

★如投标人报价超过预算金额按无效标处理

### 设备技术规格及配置

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 招标要求 |
| 1.1 | 设备名称：心电图机 |
| 1.2 | 设备数量：4套 |
| 1.3 | 设备用途：适用于提取人体的心电波群进行形态和节律分析。 |
| 二 | 设备性能要求（每套） |
| 2.1 | 心电输入：12导联同步采集，10电极 |
| 2.2 | 导联选择：自动或手动 |
| 2.3 | 输入方式：浮地输入 |
| 2.4 | 输入保护：标配导联线内附除颤保护电路 |
| 2.5 | 采样率：≥8000 Hz/8Ch |
| 2.6 | 模数转换精度：≤1.25 μV |
| 2.7 | 输入阻抗：≥50MΩ |
| 2.8 | 耐极化电压：≥±550mV |
| 2.9 | 共模抑制比：≥105dB |
| 2.10 | 频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） |
| 2.11 | 标准灵敏度：10mm/mV，误差≤±2% |
| 2.12 | 时间常数：≥3.2秒 |
| 2.13 | 滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制波。 |
| 2.14 | 低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 |
| 2.15 | 肌电滤波：25Hz/35Hz 二档 |
| 2.16 | 交流滤波：50Hz或60Hz |
| 2.17 | 基线抑制：强/弱 二档 |
| 2.18 | 增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动 |
| 2.19 | 不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警 |
| 2.20 | 电极脱落：液晶显示器显示脱落部位 |
| 2.21 | 显示和记录 |
| 2.211 | 显示方式：≥4.8"液晶显示 |
| 2.212 | 显示分辨率：≥320x240 |
| 2.213 | 显示导联数：同屏12导联，≥2.8s |
| 2.214 | 显示内容：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、电极松脱、噪音等。 |
| 2.215 | 记录器：内置高分辨率热线阵打印。 |
| 2.216 | 记录纸宽度：63mm 卷纸 |
| 2.217 | 记录道数：1, 1+1, 3道 |
| 2.218 | 走纸速度：25，50mm/s |
| 2.219 | 无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警 |
| 2.2110 | 打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、电极松脱、噪音、计时标记、心电波形、分析报告等。 |
| ▲2.2211 | 操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。 负荷后检查。 节律记录。 复制记录。 |
| ▲2.23 | 测量分析：ECAPS 12C 自动测量分析算法，符合IEC-60601-2-51性能要求。 |
| 2.231 | 自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。 |
| 2.232 | 自动分析结果：≥5大类判断结论，≥241种分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持明尼苏达码表示。 |
| 2.233 | 其它输出接口：SD，USB，LAN。 |
| 2.234 | 存储和传输：内置≥40份心电图，支持SD卡存储扩展。 |
| 2.235 | 提示音：QRS同步或热笔拟笔音。 |
| 2.236 | 输入键：键位支持直接输入患者ID号。 |
| 2.237 | 心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能。 |
| 2.238 | QTc算法：ECAPS，Bazett，Fredericia等四种可选。 |
| 2.239 | 直流：长效可充电电池，充满电可连续打印≥120分钟以上。 |
| 三 | 配置清单（每套） |
| 3.1 | 心电图机主机一台 |
| 3.2 | 长效热敏纸一本 |
| 3.3 | 热印头清洁笔一支 |
| 3.4 | 输入检查用导电橡皮一块 |
| 3.5 | 电源线一根 |
| 3.6 | 导联线一副 |
| 3.7 | 肢体电极夹一套（四只） |
| 3.8 | 胸式吸附电极一套（六只） |
| 3.9 | 充电电池一套 |
| 3.10 | 技术、使用说明书一套 |
| 3.11 | 提供相关系统及接口 |
| 3.12 | 质保≥ 5 年，为整套设备的免费保修期（含所有附件），须出具保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。 |

以上设备功能及技术参数要求如无特别注明的均为制造厂出厂的标准配置。投标人可根据以上所列的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

## 标段二：心电监护仪一1套、心电监护仪二2套

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心电监护仪一 | 1 | 套 | 2万 | 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求” | 不允许进口 |
| 心电监护仪二 | 2 | 套 | 10万 |  |  |

★如投标人报价超过预算金额按无效标处理

### 设备技术规格及配置

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 壹 | 心电监护仪一1套 |
| 一 | 招标要求 |
| 1.1 | 设备名称：监护仪 |
| 1.2 | 设备数量：1套 |
| 1.3 | 设备用途：实时监测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。 |
| 二 | 设备性能要求（每套） |
| ▲2.1 | ≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示 |
| ★2.2 | 屏幕采用最新电容屏非电阻屏，可实现多点触控。 |
| ★2.3 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 |
| 2.4 | 显示屏可支持亮度自动调节功能。 |
| 2.5 | 屏幕倾斜10~15度设计。 |
| 2.6 | 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。 |
| 2.7 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供注册证证明材料。 |
| 2.8 | 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。 |
| ▲2.9 | 支持≥23种心律失常分析,包括房颤分析。 |
| 2.10 | 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 |
| 2.11 | 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。 |
| 2.12 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |
| 2.13 | 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 |
| 2.14 | ≥1000条事件回顾。每条报警事件能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 |
| 2.15 | ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 |
| 2.16 | 可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能，提供界面截图证明材料。 |
| 2.17 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |
| 2.18 | 支持联网功能，通过网络联入中央监护系统 |
| 2.19 | 心电指标： |
| 2.19.1 | 导联模式：三导联模式及五导联模式可切换 |
| 2.19.2 | 导联方式：I，II，III，avR,avL,avF,V |
| 2.19.3 | 增益：x0.125、x0.25 、x0.5 、x1、 x2及自动 |
| 2.19.4 | 心率：15-300BPM |
| 2.19.5 | 具有心律失常，起搏分析，S-T段分析功能。 |
| 2.20 | 呼吸指标： |
| 2.20.1 | 方式：阻抗法（RA-LL/LA-RA） |
| 2.20.2 | 呼吸率：0-120BPM 分辨率：1BPM 精度：2BPM |
| 2.20.3 | 增益: ×0.25,×0.5,×1,×2×3,×4,×5 |
| 2.21 | 无创血压指标： |
| 2.21.1 | 测量方法：振荡法 |
| 2.21.2 | 工作模式：手动/自动/连续 |
| 2.21.3 | 测量和报警范围： 收缩压：25~290mmHg 平均压：15~260mmHg 舒张压：10~250mmHg |
| 2.21.4 | 精度：±1mmHg |
| 2.21.5 | 支持同屏显示多组血压测量结果 |
| 2.22 | 血氧饱和度指标： |
| 2.22.1 | 测量范围：0-100% |
| 2.22.2 | 准确度：±2% |
| 2.23 | 脉搏指标： |
| 2.23.1 | 测量范围：20-250 bpm |
| 2.23.2 | 精度：±2bpm |
| 2.24 | 体温指标： |
| 2.24.1 | 显示通道数：≥两通道 |
| 2.24.2 | 测量和报警范围：0-50℃ |
| 2.24.3 | 精度：±0.1℃ |
| 三 | 配置清单（每套） |
| 3.1 | 彩色触摸电容屏主机1台 |
| 3.2 | 锂电池1块 |
| 3.3 | 心电电缆1根 |
| 3.4 | 心电电极线1副 |
| 3.5 | 无创血压导气管1根 |
| 3.6 | 无创血压袖套1个 |
| 3.7 | 血氧延长电缆1根 |
| 3.8 | 血氧饱和度探头1根 |
| 3.9 | 配备对应台车或者支架1个 |
| 3.10 | 技术，使用说明书1套 |
| 3.11 | 主机质保≥5年，附件≥三年，须出具保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。 |
| 贰 | 心电监护仪二2套 |
| 一 | 招标要求 |
| 1.1 | 设备名称：监护仪 |
| 1.2 | 设备数量：2套 |
| 1.3 | 设备用途：实时监测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。 |
| 二 | 设备性能要求（每套） |
| ▲1.1 | ≥12英寸显示屏，分辨率≥1280 x 800像素。电容触摸屏。 |
| ★1.2 | 屏幕正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。显示屏为视角上下、左右视角均达到≥178度。提供多点触摸和手势操作功能。监护仪自身集成≥4槽插件箱，能够满足大部分临床需求。 |
| 1.3 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。界面至少能够提供20个快捷键的同时显示。 |
| 1.4 | 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温 |
| ★1.5 | 配备IBP有创血压功能，并支持选配EtCO2，RM，C.O.，PiCCO，ScvO2，ICG，BIS/BISx4，EEG，NMT，rSO2等参数模块，以及记录仪、设备集成模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用。 |
| ▲1.6 | 具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |
| 1.7 | 心电波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 |
| 1.8 | 提供≥25种心律失常事件的分析，包括：停搏（Asystole）、室颤/室速（VFib/Vtac）、室速（Vtac）、室性心动过缓（Vent. Brady）、极度心动过速（Extreme Tachy）、极度心动过缓（Extreme Brady）、PVCs/min过高、Pauses/min过高、R on T、多连发室早（Run PVCs）、成对室早（Couplet）、多形室早（Multif. PVC）、单个室早（PVC）、室早二联律（Bigeminy）、室早三联律（Trigeminy）、心动过速（Tachy）、心动过缓（Brady）、起搏器未起搏（Pacer Not Pacing）、起搏器未俘获（Pacer Not Capture）、漏搏（Missed Beat）、短阵室速（Nonsus. Vtac）、室性节律（Vent. Rhythm）、心跳暂停（Pause）、不规则节律（Irr.Rhythm）、房颤（Afib）。 |
| 1.9 | 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。提供ST段ISO点，J点的手动调节和自动调节，且在ST段模板上显示相对位置。 |
| 1.10 | 提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。 |
| 1.11 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |
| 1.12 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |
| 1.13 | 具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 |
| 1.14 | 可提供双血氧监测功能 |
| 1.15 | NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺。 |
| 1.16 | 支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加。支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测量。 |
| 1.17 | 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。具有三种报警音风格，可根据喜好选择。 |
| 1.18 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 |
| 1.19 | 具备>120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，>4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |
| 1.20 | >48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储>48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。 |
| 1.21 | 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 |
| 1.22 | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 |
| 1.23 | 可选配专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。 |
| 1.24 | 可选配脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。 |
| 1.25 | 可选配早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。 |
| 三 | 配置清单（每套） |
| 3.1 | 监护仪主机1台 |
| 3.2 | MPM模块（含心电、心率、脉搏、无创血压、血氧、呼吸、体温、有创血压）1套 |
| 3.3 | 12针分体式主电缆1根 |
| 3.4 | 分体式导联（5导）1副 |
| 3.5 | 血氧延长电缆1根 |
| 3.6 | 有创血压电缆1根 |
| 3.7 | 血氧模块1块 |
| 3.8 | 脉搏血氧传感器 1只 |
| 3.9 | 无创血压导气管1根 |
| 3.10 | 成人血压袖套1只 |
| 3.11 | 配备对应台车或支架1个 |
| 3.12 | 技术，使用说明书1套 |
| 3.13 | 主机质保≥5年，附件≥三年，须出具保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。 |

以上设备功能及技术参数要求如无特别注明的均为制造厂出厂的标准配置。投标人可根据以上所列的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

## 标段三：转运呼吸机1套

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转运呼吸机 | 1 | 套 | 4万 | 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求” | 不允许进口 |

★如投标人报价超过预算金额按无效标处理

### 设备技术规格及配置

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 招标要求 |
| 1.1 | 设备名称：转运呼吸机 |
| 1.2 | 设备数量：1套 |
| 1.3 | 设备用途：用于院外或院内的幼儿儿童成人患者进行转运途中的呼吸 |
| 二 | 设备性能要求（每套） |
| 2.1 | 适用范围：成人，儿童 |
| 2.1.01 | 驱动方式：气动电控 |
| 2.1.02 | 控制方式：容量控制 |
| 2.1.03 | 显示方式：≥5英寸彩色TFT显示 |
| 2.1.04 | 内置电池（续航不少于4.5小时）；外接备用电池 |
| 2.1.05 | 设置方式：触摸式按钮及穿梭钮 |
| 2.1.06 | 具备窒息后备通气功能 |
| 2.1.07 | 通气方式： VCV、SIGH、SIMV-V、SPONT、Manual |
| 2.1.08 | 潮气量： 0-2000ml |
| 2.1.09 | 呼吸频率：1~120bpm |
| 2.1.10 | 吸呼比：4:1~1:10 |
| 2.1.11 | 压力触发灵敏度：-20cmH2O ~ 0cmH2O |
| ▲2.1.12 | 氧浓度：40%~100% 连续可调 |
| 2.1.13 | 报警静音时间：≤120s |
| 2.1.14 | 监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总呼吸频率、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测 |
| 2.1.15 | 呼吸波形监测：压力-时间波形 |
| 2.1.16 | 报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、氧气供应低、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、系统故障报警等 |
| ▲2.1.17 | 适应环境：-18-50度环境下正常工作；符合IPX4防水等级；符合国军标盐雾，震动，跌落，撞击标准；符合EMC电磁兼容要求 |
| 三 | 配置清单（每套） |
| 3.1 | 510S主机一台 |
| 3.2 | 弯管支架组件一套 |
| 3.3 | 硅胶螺纹管Ф22一根 |
| 3.4 | 硅胶管Ф3x1.5一根 |
| 3.5 | 一次性呼吸管路5根 |
| 3.6 | 呼吸袋1L一套 |
| 3.7 | 面罩（国标）一个 |
| 3.8 | 国标电源线一根 |
| 3.9 | 操作提示卡一张 |
| 3.10 | 氧气输气管一根 |
| 3.11 | 510S说明书一本 |
| 3.12 | 质保≥ 5 年，为整套设备的免费保修期（含所有附件），须出具保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。 |

以上设备功能及技术参数要求如无特别注明的均为制造厂出厂的标准配置。投标人可根据以上所列的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

## 标段四：心肺复苏机1套

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心脏复苏机 | 1 | 套 | 8万 | 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求” | 不允许进口 |

★如投标人报价超过预算金额按无效标处理

### 设备技术规格及配置

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 招标要求 |
| 1.1 | 设备名称：心脏复苏机 |
| 1.2 | 设备数量：1套 |
| 1.3 | 设备用途：供心脏骤停和呼吸骤停患者使用 |
| 二 | 设备性能要求（每套） |
| 2.1 | 工作原理：气动电控 |
| 2.2 | 潮气量350ml-900ml分档可调 |
| ▲2.3 | 按压深度：30mm～70mm可调，每次调节5mm |
| ▲2.4 | 按压频率：80次/ min、90次/min、100次/min、110次/min、120次/min五种按压频率模式，可切换 |
| 2.5 | 按压通气比： 30:2，15:2，单独连续按压功能、连续按压CCV模式，四种按压通气模式 |
| 2.6 | 具有连续通气功能，吹气频率8-16次/min，2次每档可调 |
| 2.7 | 按压释放比：1:1（50%：50%） |
| 2.8 | 电量显示，低电压报警，启动暂停功能 |
| 2.9 | 气压不足报警，压深自动减少，气压恢复后手动恢复所须压深，驱动压力范围：0.35MPa～0.6Mpa |
| 2.10 | 安全提示模式：按压频率100次/min以上确认功能；按压深度50MM及以上时确认功能 |
| 2.11 | 开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度30mm，按压频率100次/min |
| 2.12 | 胸厚测量指示功能，垂直调节高度：160mm ，适合胸厚范围（155～315mm） |
| 2.13 | 主机≥360度旋转，可使胸部开放，便于除颤等其它设备同时操作 |
| ▲2.14 | 控制面板位于病人上方，减少创伤病人血液体液带来的传染。 |
| 2.15 | 复苏板防脱设计；复苏板设计符合人体工程学，可拆卸，方便患者准确定位，辅助快速打开气道，并对背部提供支撑，配合绑带固定患者胸廓。左右各开有入口，方便主机的随意插入，可单独作为人工复苏板使用 |
| 2.16 | 开放悬臂式钢性支撑装置：可根据患者体形差异和操作环境的不同，对主机进行上下升降和左右摆动的调节，快速将按压头与患者胸部定位。紧固锁紧把手，确保按压过程中按压头始终贴紧胸部 |
| 2.17 | 单臂垂直经典仿生学按压结构，可使胸部开放并高效配合其他急救设备便捷实施 |
| 2.18 | 液晶可显示多条指南关键参数。 |
| 三 | 配置清单（每套） |
| 3.1 | 主机1台 |
| 3.2 | 复苏板一个 |
| 3.3 | 电源适配器一个 |
| 3.4 | 输氧管道一根 |
| 3.5 | 氧气减压阀一个 |
| 3.6 | 气源管道一根 |
| 3.8 | 说明书一本 |
| 3.11 | 质保≥5年，为整套设备的免费保修期（含所有附件），须出具保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。 |

以上设备功能及技术参数要求如无特别注明的均为制造厂出厂的标准配置。投标人可根据以上所列的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

## 标段五：移动护理车4套，抢救车1台

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动护理车 | 4 | 套 | 11.6万 | 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求” | 不允许进口 |
| 抢救车 | 1 | 台 | 2万 |  |  |

★如投标人报价超过预算金额按无效标处理

### 设备技术规格及配置

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 壹 | 移动护理车4套 |
| 1 | 主要技术参数 |
| 1.1 | 材质：国标SUS304不锈钢+轻型合金铝表面经高温静电喷涂。（提供近半年内由产品制造商送检至国家级权威检验中心的符合要求的不锈钢材质检测报告）。 |
| 1.2 | 护理功能（如“要求”中有该项）：“积木式”物品分类装置：抽屉内积木式任意组合式管理隔片、均配备标识管理；“积木式”物品分类装置的材质为“铝合金”或“不锈钢”；“积木式”物品分类装置的所有隔条不能有齿口/ 切口/孔洞,为模压一次成形；“积木式”分类装置的所有隔条在抽屉中需保证可任意前后移动、可调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔；“积木式”物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面需均可任意放置标牌卡。 |
| 1.3 | 色彩：≥13种符合色彩学色系供选择，现场必须携带证明小样≥13种色系的不锈钢或铝合金喷涂色板，其他材质无效。（提供近半年内由产品制造商送检至国家级权威检验中心的符合要求的喷涂检测报告） |
| 1.4 | 车辆通过行走噪音测试（夜间45 dB（A）以内），（提供由投标产品制造商送检的省级质量技术监督局认可的检测单位出具的检测报告）1份。 |
| 1.5 | 抛光处理。（提供近半年内由产品制造商送检至国家级权威检验中心的符合要求的电抛光检测报告） |
| 1.6 | 所有设备的外体采用圆弧设计，内部需采用全封闭复合工艺制作；所有设备均采用不锈钢氩弧焊焊接方式.管材、棒料表面处理为整体电抛光处理。 |
| 1.7 | 最终交付设备和现有医院设备外观保持一致。 |
| 2 | 设备配置要求 |
| 2.1 | 品名：移动式护理工作站 |
| 2.2 | 规格（mm）：645×500×960/1500 |
| 2.3 | 要求 |
| 2.3.1 | 规格：正面≥四抽屉，第一层为键盘抽屉、第二层为大输液存放，第三、四等层为无菌附件存放。 |
| ★2.3.2 | 护理功能：抽屉内配“积木式”物品分类装置≥2，活动式物品分类管理盒≥2。 |
| 2.3.3 | 车体外侧附件：污物桶（脚踏式、掀盖式），手消等附件存放盒，利器盒挂圈、折叠凳。脚踩式污物桶翻盖机构：脚踩翻盖机构连杆需为全不锈钢材质，桶盖盖板需为金属材质；同一套翻盖机构可满足不少于2种尺寸污物桶的放置及使用；车体正面及侧面均可脚踏开启污物桶并有回位缓冲装置。 |
| 2.3.4 | 一体机支架：需满足一体机前、后俯仰，上下升降，左右旋转功能 |
| 2.3.5 | 配备医用一体机（内置电源，连续使用≥8小时，除一体机外，推车车体不得配电池供应系统，电脑配置要求（不低于）：≥19 英寸4:3标准屏，Intel 酷睿I5（双核），≥128G固态硬盘，≥4G内存。含锂电池、键盘及鼠标（无线）配扬声器 |
| 2.3.6 | 质保≥5年，为整套设备的免费保修期（含所有附件），须出具保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。 |
| 贰 | 抢救车1台 |
| 1 | 主要技术参数 |
| 1.1 | 材质：国标SUS304不锈钢+轻型合金铝表面经高温静电喷涂。（提供近半年内由产品制造商送检至国家级权威检验中心的符合要求的不锈钢材质检测报告）。 |
| 1.2 | 护理功能（如“要求”中有该项）：“积木式”物品分类装置：抽屉内积木式任意组合式管理隔片、均配备标识管理；“积木式”物品分类装置的材质为“铝合金”或“不锈钢”；“积木式”物品分类装置的所有隔条不能有齿口/ 切口/孔洞,为模压一次成形；“积木式”分类装置的所有隔条在抽屉中需保证可任意前后移动、可调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔；“积木式”物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面需均可任意放置标牌卡。 |
| 1.3 | 色彩：≥13种符合色彩学色系供选择，现场必须携带证明小样≥13种色系的不锈钢或铝合金喷涂色板，其他材质无效。（提供近半年内由产品制造商送检至国家级权威检验中心的符合要求的喷涂检测报告） |
| 1.4 | 车辆通过行走噪音测试（夜间45 dB（A）以内），（提供由投标产品制造商送检的省级质量技术监督局认可的检测单位出具的检测报告）1份。 |
| 1.5 | 抛光处理。（提供近半年内由产品制造商送检至国家级权威检验中心的符合要求的电抛光检测报告） |
| 1.6 | 所有设备的外体采用圆弧设计，内部需采用全封闭复合工艺制作；所有设备均采用不锈钢氩弧焊焊接方式.管材、棒料表面处理为整体电抛光处理。 |
| 1.7 | 最终交付设备和现有医院设备外观保持一致。 |
| 2 | 设备配置要求 |
| 2.1 | 规格：645×500×980/1400 |
| 2.2 | 1.车体：侧面延伸操作台面≥1、抽屉≥4 |
| 2.3 | 2.附件：合金铝喷涂储物盒≥1、手动桶盖≥1，优质塑料污物桶≥1；不锈钢储物篮≥1、优质塑料污物桶≥1、不锈钢氧气瓶挂架≥1；背部：不锈钢升降输液杆≥1、电力插座组≥1、CPR抢救板≥1；铝合金喷涂可调节式除颤仪支架≥1（可调节范围必须≥250～350mm×350mm），抽屉内部：“积木式”物品分类装置≥4； |
| ★2.4 | 3.内藏式模压成形一次性锁具≥1（抽屉面上无任何外置档杆，锁具需配合一次性锁扣使用） |
| 2.5 | 质保≥ 5 年，为整套设备的免费保修期（含所有附件），须出具保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修。设备终生维修，软件升级终生免费。 |

注：移动护理车、抢救车均需提供样品

以上设备功能及技术参数要求如无特别注明的均为制造厂出厂的标准配置。投标人可根据以上所列的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

# 第五部分   评标原则及方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等相关法规特制定以下评标办法。

各标段按下列评审

## 一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

## 二、评标组织

评标工作由招标人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

## 三、评标程序

1、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同的,报价最低一家供应商获得中标人推荐资格；均相同时采取随机抽取方式确认一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

## 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，按评审后得分（即商务技术分与报价分之和）由高到低顺序排序，确定中标候选人的评标方法。根据采购要求，标段一、二、三、四：总分设定为100分：商务技术70分（权值70%），报价30分（权值30%）；标段五：总分设定为100分：商务技术70分（权值70%），报价30分（权值30%）。

## 五、评分细则

（1）标段一、二、三、四按以下评分细则

1、技术分的评定：商务技术70分（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度 | 34分 | 与招标文件第四部分的设备技术规格及配置对比，一项技术指标偏离扣2分，一项▲项偏离扣3分,扣完为止。 |
| 2 | 投标设备配套的合理性 | 2分 | 评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得2分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。 |
| 3 | 投标设备技术指标的先进性 | 2分 | 评委对投标设备技术指标的先进性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床实用价值的，每项得1分；最高得2分。 |
| 4 | 投标机型的档次 | 8分 | 投标机型在产品系列中属高档产品的，得6-8分；属中等档次产品的，得4-5分；属低档产品的，得0-3分。 |
| 5 | 运行成本 | 4分 | 包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价。（4-0分） |
| 6 | 保修服务 | 4分 | 符合招标文件设备保修期得2分，每增加1年设备保修期的加1分，最多得4分。 |
| 7 | 投标产品知名度、美誉度 | 8分 | 投标产品在医疗机构的使用情况、行业内的知名度、美誉度。（8-0分） |
| 8 | 市场占有率 | 3分 | 提供2018年1月1日起至今与最终不同医院用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得0.5分，最多3分。 |
| 9 | 制造商或代理商售后服务和维修能力 | 2分 | 制造商或代理商售后服务和维修能力，服务响应速度、备品备件配置等综合评价。（2-0分） |
| 10 | 投标人提供的超出招标文件与本项目相关的优惠条件 | 2分 | 评委对投标文件中是否有超出招标文件与本项目相关的优惠条件进行评议，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，根据优惠内容市场价值及实用性大小评分。（2-0分） |
| 11 | 环境标志产品、节能产品评审 | 1分 | 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 |

2、报价评分（权值30%）：

满足招标文件要求且投标综合报价最低的综合报价为评标基准价，其余投标人投标综合报价与该基准价对比，计算出报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标综合报价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标综合报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

根据相关政策的规定，对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

3、有效投标人的综合得分为商务技术分和报价分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（2）标段五按以下评分细则

1、技术分的评定：商务技术70分（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度 | 26分 | 根据招标文件第四部分采购需求的内容，一项技术指标负偏离扣2分，“▲”负偏离扣3分，扣完为止。 |
| 2 | 品牌知名度 | 4分 | 专家根据所掌握的市场情况，对产品的品牌知名度横向比较打分。 |
| 3 | 货物配置材质 | 7分 | 根据投标人提供的主材检测报告比较打分 |
| 4 | 样品 | 20分 | 根据所提供的样品材质、外观、功能等打分，不提供样品不得分。 |
| 5 | 方案 | 5分 | 根据质量措施保证方案、生产施工方案、运输供货保障方案、安装方案、验收方案等比较。 |
| 6 | 业绩 | 3分 | 投标人2018年1月1日至今同类产品销售业绩，每提供1个，得0.5分，最高得3分。 |
| 7 | 售后服务能力及质保期 | 4分 | 1、售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修范围，保修、服务标准以及备品备件内容，故障响应修复时间方式等保障措施）。（0-2分） 2、质保期在招标文件基础上，每增加一年得1分，最多得2分。 （必须提供质保期承诺，并加盖投标人公章，未能提供或不满足评分要求不得分）。 |
| 8 | 环境标志产品、节能产品评审 | 1分 | 投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，每项的0.5分；投标人提供清单并显著标识。 |

2、报价评分（权值30%）：

满足招标文件要求且投标综合报价最低的综合报价为评标基准价，其余投标人投标综合报价与该基准价对比，计算出报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标综合报价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标综合报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

根据相关政策的规定，对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

3、有效投标人的综合得分为商务技术分和报价分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 六、定标办法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即商务技术分与报价分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向招标人推荐。

2、确定成交投标人

2.1招标人按照书面评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定成交投标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选投标人顺序直接确定成交投标人。中标候选人并列的，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2.2如成交投标人放弃中标；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视情况直接确定排名第二的候选人为成交投标人或重新组织招标。

3、成交投标人确定后，招标人将在指定媒体公告中标结果，招标人向成交投标人发出中标通知书。

## 七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务技术、报价问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。