{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":47,"n_cols":7,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,6],[44,5,44,6],[45,4,45,6],[46,0,49,0],[46,1,49,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["温州市第七人民医院（西山院区）门诊大楼零星修缮项目报价清单"]
["序号","          项目材料名称","单位","数量","单价","总价","备注"]
[1,"DR房吸顶扣板","平方",32]
[2,"DR房护墙板","平方",96]
[3,"DR房吸顶灯","个",6]
[4,"DR房地胶","平方",32]
[5,"DR房防辐射开洞","工",1]
[6,"DR房地沟线缆整改","项",1]
[7,"DR房地面修补","工",2]
[8,"DR房线材开关","工",2]
[9,"检查室墙面乳胶漆","平方",45]
[10,"检查室地胶","平方",15]
[11,"候诊厅地胶","平方",80]
[12,"放射科厕所2米双口洗手盆含龙头","个",1]
[13,"放射科厕所洗手池拆除","个",1]
[14,"放射科女厕污水管及盖板","个",1]
[15,"门诊1楼木门锁换新含人工","个",4]
[16,"门诊1楼107砸墙修补开门洞","工",1]
[17,"门诊1楼107门洞电线整理","工",1]
[18,"门诊1楼定做字母门净宽1.2米","扇",1]
[19,"门诊1楼4间房间换脚踩龙头含人工","套",4]
[20,"门诊1楼4间房间刷乳胶漆修补","平方",16]
[21,"门诊2楼202房间7字隔断","平方",6]
[22,"门诊2楼202房间7字隔断刷乳胶漆","平方",12]
[23,"门诊2楼201房间定做换木门","扇",1]
[24,"门诊2楼9个房间木门锁换新含人工","个",9]
[25,"门诊2楼11间房间换脚踩龙头含人工","个",11]
[26,"门诊2楼206房定制钢化玻璃隔断","个",1]
[27,"门诊2楼206房间定做操作台人造石台面","台",1]
[28,"门诊2楼检验室玻璃移门移位","扇",1]
[29,"门诊2楼检验室定做斜玻璃移门","扇",1]
[30,"门诊2楼洁净区安装进出水及台盆龙头","个",1]
[31,"门诊3楼卫生间吸顶、灯、水龙头","个",1]
[32,"门诊3楼卫生间换塑钢门窗","扇",6]
[33,"门诊3楼12个房间木门锁换新","个",12]
[34,"门诊3楼301-314共12个房间供水排水","套",1]
[35,"门诊3楼301-314共12个房间管道刷漆","套",12]
[36,"门诊3楼301-314共12个房间水龙头","套",12]
[37,"门诊3楼301-314共12个房间洗手盆","套",12]
[38,"门诊3楼301-314共12个房间纸巾盒","套",12]
[39,"门诊4楼通道换水龙头","套",1]
[40,"门诊4楼卫生间换排气扇","套",2]
[41,"监控室做雨棚、洗手盆、龙头、纸巾盒","套",1]
[42,"零星修缮","项",1,2000,2000]
[{"$nulls":4},"税点  %","含税总金额："]
[{"$nulls":4},"大写："]
["说明：","1.施工材料、建筑垃圾的临时堆放需堆放至业主场地内指定地点，若因此产生超距离用工，由施工单位自行考虑列入综合单价，上述材料的最终外运由施工单位在报价中综合考虑列入。\n2.本工程施工用水用电接入点由建设单位指定地点接入，用水用电费用由业主支出，不再计入预算内，接入电缆电线等设备由施工单位在报价中综合考虑计入报价内。\n3.因疫情防控需要，施工单位需配合建设单位完成施工人员核算检测等疫情防控工作，此项费用在报价中综合考虑计入报价内。\n4.施工场地位于第七人民医院西山院区门诊楼，施工单位需按照甲方要求的作息时间进行施工作业，如需夜间需进行施工的，需甲方许可后方可进行。上述情况所产生的费用需施工单位综合考虑计入报价内。\n5.本项目清单内的零星维修项暂定价为2000元，该项为非竞争性项目，所有投标人需按2000元填报不得增减。项目结算时，由第三方结算审核单位按实结算，多退少补。\n6.本项目清单内的所有修缮项目均包含人工费、材料费、机械费、间接费、措施费、利润。各项目所需配件、材料工程量等均由投标人自行考虑。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}