温 州 市 第 七 人 民 医 院

比 选 文 件

项目名称：西山院区安装实体一键报警系统采购项目

采购方式：公开比选

招 标 人：温州市第七人民医院

采购日期：二〇二四年八月

- 招标公告

现对温州市第七人民医院 西山院区安装实体一键报警系统采购项目 进行公开比选，我们诚恳地邀请有资质的单位参加投标，并请按比选文件的要求认真准备按时前来投标。

- 一、项目基本情况

- 项目名称：  西山院区安装实体一键报警系统采购项目

- 预算金额：  55000元

- 比选内容：详细内容见比选内容及要求

投标人报价不得超过最高限价金额，否则当无效标处理。

- 二、申请人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）法定代表人授权书及身份证复印件、投标人代表有效身份证件原件及复印件、企业营业执照复印件（以上均需加盖公章）；（投标文件递交时提供）

2.投标供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其它组织，具有从事本项目的经营范围、资质和能力；

3.本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包；

三．报名时间、地点及注意事项：

1．报名时间：2024年8月7日至2024年8月13日9:30时（上午：8:10-11:40；下午：1:00-4:30、双休日不接收）。

比选采购文件在线获取，不提供纸质版。

2．联系人：朱老师

联系电话：0577-89870153

四、投标文件递交截止时间：2024年8月13日9:30分整；

递交地点：温州市第七人民医院潘桥院区学士前路158号

五、开标时间：2024年8月13日9:30分整；

开标地点：温州市第七人民医院潘桥院区学士前路158号门诊楼4楼三号会议室

六、招标人：温州市第七人民医院

联系人： 朱老师

电话：  0577-89870153

监督电话：0577-56575113

温州市第七人民医院

2024年8月7日

- 招标内容及要求

- 招标内容

- （一）招标单位：温州市第七人民医院

- （二）项目名称：西山院区安装实体一键报警系统采购项目

- （三）预算金额：55000元

- （四）采购数量：详见清单

二、采购要求

| 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 报警主机 | • 支持4/8路板载有线防区，最大可扩展到64路输入（有线），板载2/4路有线输出，可扩展到64路输出（有线），8个无线遥控器，2个中继器，1个有线警号，2个无线警号 • 支持关联视频并将报警联动短视频推送给APP或发送邮件，报警时自动截取7S（5S +2S）事前和事后视频 • 支持TCP/IP、3G/4G方式上传，支持冗余、可设置优先级 • 支持ISAPI协议、萤石协议、标准Contact ID协议、NAL2300协议、ehome（5.0）协议 ★支持1个安装员用户，1个制造商用户，1个管理员用户，30个以上普通用户 • 支持Web端、手机APP配置、支持IVMS4200配置 ★ 支持平台远程布撤防、手机APP布撤防，支持键盘、遥控器、刷卡撤布防 • 支持短信发送报警信息（可回控操作） • 远距离双向通信，数据AES-128加密，安全可靠 | 1台 |
| 液晶控制键盘 | • 支持80x25mm大屏显示 • 支持LED显示系统实时状态 • 支持LCD显示自定义防区名称 • 支持上下翻页查看事件信息 • 支持背壳双面防拆 ★ 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片。 ★ 支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器。 ★支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果 ★ 通过单击键盘可实现对主机布防，撤防必须密码撤防。 ★可针对单防区进行布撤防。 • 通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度。 | 1台 |
| 86盒紧急按钮 | • 标准86面板，高端大气 • 防火ABS阻燃外壳 • 触点模式：常开/常闭 | 52个 |
| 单路输入输出模块（网络款） | • 支持TCP/IP方式搭配混合报警主机系列扩展1路防区输入和1路继电器输出 • 支持DHCP功能，支持SADP激活，修改模块IP，模块无需参数配置 • 支持主机通讯状态指示：红灯常亮表示与主机通讯正常，红灯闪烁表示与主机通讯异常 ★ 支持防区状态指示：橙灯常亮表示防区正常，橙灯闪烁表示防区报警、故障或防拆触发 ★支持网络状态指示：绿灯常亮表示网络连接正常，绿灯闪烁表示网络连接异常 • 支持通过报警主机升级软件。 • 支持硬件恢复出厂参数 | 52个 |
| 声光报警器 | • 报警音量: 105dB at 30cm • 功耗：报警功耗2.7w；静态功耗0.96w • 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 • 内置水平仪，便于辅助安装 • 防护等级：IP54，室外防水 • 重量：185g • 尺寸：140*134*33 • 工作湿度10%-90%；工作温度-20℃~~60℃ • 外壳PC+ABS | 1个 |
| 蓄电池 | DC12V7AH铅蓄电池 | 2个 |
| 其他辅材 | 线材、管材、管件等 | 1批 |
| 备注 | 工期15天，报价包含所有施工费用、调试费用等。提供1年保修服务。 |  |

★投标人可根据以上所列采购要求作为提供货物依据，但所提供货物应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将作为无效投标。

三、投标文件组成

- （1）技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 |  |
| 2.1 | 法定代表人授权书 | 附件二 |
| 2.2 | 有效营业执照 |  |
| 2.3 | 相关资质的证明材料（如有） |  |
| 2.4 | 投标人参加本项目比选前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人（查询时间以发布招标公告之后查询结果为准，并将查询结果“截图”加盖公章附在投标文件中） |  |
| 3 | 采购要求响应表 | 附件三 |
| 4 | 服务方案 | 附件四 |
| 5 | 投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

- （2）商务标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件五 |

投标人应根据比选文件所提供的格式，内容按顺序装订成册，分别装于技术标和商务标内。投标人应提供技术标、商务标各一式四份的投标文件。其中正本一份、副本三份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。投标人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

评审原则及方法

参考《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等相关法规特制定以下评标办法。

## 一、评标程序

评标委员按照比选文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

## 二、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足比选文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标30分（权值30%），商务标（报价）70分（权值70%）。

- 三、评分细则

1、技术分的评定：技术标30分（权值30%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件产品技术规格及配置的偏离度 | 21 | 与比选文件中产品具体要求对比，一项指标负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 保修服务 | 3 | 产品质保期超过比选文件要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分。 |
| 3 | 市场占有率 | 3 | 提供近3年与最终用户签订的同类项目合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。（与同一采购人签订的多份合同或协议视为一个业绩） |
| 4 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力 | 3 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。 |

2、商务评分70分（权值70%）：

满足招标文件要求且投标报价面值最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分70分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）投标人所报总价不得超过预算金额，否则当无效标处理。

（三）综合得分（100分）（权值100%）

有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和，评标委员会根据综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分高的排序第一。

合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：  温州市第七人民医院

乙方:

温州市第七人民医院的          在国内以比选招标方式进行投标，经评标委员会评定                 为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

## 一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

## 二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、承诺书（含询标记录和优惠条款）

3、投标文件

4、比选文件

## 三、采购内容及合同价格

| 序号 | 项目内容 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： 大写： |  |  |  |  |  |  |

说明：上述价格包括为完成该项目所需全部物品（包括所有安装配件）、货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用。

## 四、质量保证

乙方保证本合同中所供应的产品，符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

## 五、交货时间、地点

（一）双方在合同签订后，乙方应将商品安全运至甲方事先指定的地点，运输费、包装费等伴随服务的费用由乙方承担。

（二）到货时间：合同签订后指定时间内。

## 六、售后服务

如遇产品质量问题无条件退换，更换缺陷的期限为乙方收到甲方通知后4小时内提出解决问题的办法，如需到现场进行更换，24小时内完成。

七、验收

乙方按照甲方要求将货物送达甲方指定地点并对产品验收。

八、支付方式

乙方完成供货后提供正规发票，甲方在验收合格后3个月内支付乙方全部货款。

九、乙方的责任与义务

（一）按合同条款的规定如期供货至指定地点。

（二）按合同约定履行售后、质保等义务。

（三）根据投标文件的承诺向甲方委派项目组人员。

（四）在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

（五）在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

（六）负责处理好与相关项目实施单位的协调工作。

（七）乙方不得将本项目转包、分包。

十、甲方的责任与义务

（一）在乙方完成合同规定的责任和义务后，甲方按期支付合同款项。

（二）甲方应当主要负责项目的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

（三）甲方应当按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的资料。

（四）甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

（五）甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

## 十一、合同修改与解除

（一）本合同供需双方的任何一方无权对合同内容进行修改，本合同如需修改，必须达成书面协议，并作为该合同的有效组成部分。

（二）甲、乙双方如遇不可抗力的原因（地震、水灾、战争、政策因素等）终止本合同，可免除相关责任。

（三）在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得单方面终止合同，否则视同违约，并将承担相应的法律责任。

（三）甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天书面并电话通知对方，双方应在结清所有货款及承担相应责任后，本合同方能终止。

## 十二、违约责任

（一）双方未按照合同要求履行合同义务，违约方应该承担由此带来的违约责任。

（二）乙方逾期交付货物，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。乙方所交的货物不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

## 十三、争议的解决办法

在合同的履行过程中发生争议，合同双方应当协商解决。各方不愿协商、调解解决或协商、调解不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

## 十四、其它

（一）本合同经双方签章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

（二）本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

（三）未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                                帐号：

时间:                                 时间：

附件一

#### 投标函

致：温州市第七人民医院

根据贵方为          项目的投标邀请，我方      　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“招标内容及要求”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本三份】；

（二）按“招标内容及要求”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本三份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起120天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（公章）

投标人代表

日   期

附件二：

法定代表人授权书

温州市第七人民医院：

（投标人全称）法定代表人          （法定代表人姓名），身份证号：            授权         （全权代表姓名），身份证号：        为全权代表，参加贵单位组织的（                    项目名称）的比选采购活动，全权代表我方处理比选采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

法定代表人身份证复印件或扫描件（正反面）：

授权代表身份证复印件或扫描件（正反面）：

附件三：

采购要求响应表

项目名称：

| 序号 | 比选文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照比选文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

## 附件四

### 服务方案

项目名称：                                           项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日  期：

附件五：

投标报价单

项目名称：                             （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目内容 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 合计金额： |  |  |  |  |
|  |  | 合计投标报价（大写）： 元人民币 |  |  |  |  |

说明：项目报价为完成该项目所需全部物品（包括所有安装配件）、货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

投标商全称（公章）：

日期：